# ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке подключения к сетям водоснабжения ООО «Флагман», выдаче технических условий подключения и технических условий на присоединение строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства

1. Общие  положения

1.1. Настоящее «Положение» регулирует отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к системам централизованного водоснабжения, включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий подключения, критерии определения возможности подключения объектов капитального строительства, а также определяет порядок заключения договора о подключении к системам централизованного водоснабжения и предоставления технических условий на присоединение.

1.2. Заявители должны быть ознакомлены с настоящим положением до момента получения технических условий подключения, технических условий на присоединение объектов капитального строительства и руководствоваться им.

1.3. Подключение объектов капитального строительства, в том числе водопроводных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения (далее также - подключение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных нормативными документами и правилами технической эксплуатации систем и сооружений централизованного водоснабжения и канализации.

1.4. Настоящее «Положение» разработано в соответствии со следующими нормативными   документами:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительный кодекс РФ с изм. от 31.12.2002 г. № 206 – ФЗ, № 210 - ФЗ;

- Земельный кодекс РФ с изм. от 31.12.05 г. № 206-ФЗ, № 210-ФЗ;

- «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 12.02.99 г. № 167;

- «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.05.06 г. № 307;

- Постановление Правительства РФ от 13  февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства МО от 28.08.2001 г. № 271/28 «Об участии инвесторов-застройщиков в строительстве и реконструкции инженерных сетей…»;

- СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

- СП 40-102-2000. Свод правил. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

2. Подготовка  документов

2.1. В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства или подключение построенного, но не подключенного объекта капитального строительства к системам централизованного водоснабжения и если технические условия для его подключения отсутствовали, либо истек срок их действия, а также если истек срок действия технических условий подключения, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки, а также орган местного самоуправления при подготовке градостроительного плана земельного участка предназначенного для строительства, обращаются в организацию, осуществляющую эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, к которым планируется подключение строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного объекта капитального строительства, для получения технических условий подключения к сетям централизованного водоснабжения.

2.2. Запрос оформляется на имя генерального директора ООО «Флагман» (далее – ресурсоснабжающая организация) в письменном виде (приложение № 1) и направляется в адрес ресурсоснабжающей организации.

2.3. Запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий подключения или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к системам централизованного водоснабжения должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- топографическая съемка участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями и сооружениями;

- планируемая величина подключаемой нагрузки - расчет баланса водопотребления и водоотведения объекта, выполненный проектной организацией (для физических лиц норматив устанавливается в размере 1,0 м3/сут).

2.4. Подаваемый заявителем комплект документов проверяется специалистами ресурсоснабжающей организации, регистрируется в приемной ООО «Флагман» во входящих документах и передается на рассмотрение должностному лицу.

3. Порядок  выдачи  технических  условий  и  договора  о  подключении

3.1. На основании представленного запроса (Приложение № 1) ресурсоснабжающая организация  в течение 14 рабочих дней с даты получения указанных в п. 2.3. документов предоставляет технические условия подключения объекта капитального строительства к системам централизованного водоснабжения либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий подключения при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системе централизованного водоснабжения.

3.2. Технические условия подключения должны содержать следующие данные:

- точки подключения;

- максимальная нагрузка в точках подключения;

- срок подключения объекта капитального строительства к сетям централизованного водоснабжения, определяемый, в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционной программы;

- срок действия технических условий подключения, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий подключения могут быть изменены;

- плату за подключение либо перечень технических мероприятий необходимых для обеспечения требуемой нагрузки и увеличения мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и модернизации существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

3.3. Решение о наличии технической возможности подключения объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения принимается руководителем ресурсоснабжающей организации  на основе анализа резерва мощностей и пропускной способности сетей холодного водоснабжения.

3.4. Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям холодного водоснабжения, существует:

- при наличии резерва пропускной способности водяных сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема коммунального ресурса (питьевой воды);

- при наличии резерва мощности по подъему, очистке и транспортировке коммунального ресурса (питьевой воды).

3.5. Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий подключения, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений возможно  при подписании  договора о  подключение к сетям централизованного водоснабжения между Заказчиком и Исполнителем.

3.6. При отсутствии технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения на момент обращения Заявителя, Заявителю направляется мотивированный отказ за исключением случаев, когда устранение этих ограничений возможно  при подписании  договора о  подключение к сетям водоснабжения между Заказчиком и Исполнителем.

3.7.  Технические условия на присоединение к сетям централизованного водоснабжения могут  быть выданы только Заказчику (правообладателю земельного участка), или органу местного  самоуправления. По истечении установленного срока, на руки выдается 1 экземпляр технических условий и 1 экземпляр оформленного договора о подключении к централизованной системе водоснабжения, которые регистрируются в исходящих документах. Второй экземпляр технических условий с отметкой о вручении остается в архиве ресурсоснабжающей организации. Второй экземпляр договора передается в бухгалтерию. В случае отправки по почте, документы отправляются заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении в сроки, установленные законодательством.

3.8. Размер платы за подключение определяется соглашением сторон исходя из расходов на увеличение пропускной способности водопроводной сети и (или) увеличение мощности оборудования Исполнителя.

3.9. Договоры о подключении к централизованным системам водоснабжения заключаются в соответствии с типовым договором о подключении к централизованной системе водоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации.

4. Подготовка  объекта  строительства  к  технологическому  присоединению и заключение договора о технологическом присоединении

4.1. Исполнение технических условий по подготовке системы централизованного водоснабжения к подключению реконструируемого или нового объекта строительства осуществляется на условиях договора о подключении к централизованной системе централизованного водоснабжения в порядке, который включает в себя следующие этапы:

- подача заказчиком заявления о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения;

- заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения;

- выдача исполнителем заказчику технических условий на присоединение, которые не противоречат предварительным техническим условиям подключения, ранее полученным заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

- выполнение заказчиком технических условий на присоединение;

- проверка исполнителем выполнения заказчиком технических условий на присоединение;

- присоединение заказчиком объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и подписание сторонами акта о присоединении;

- выполнение условий подачи коммунального ресурса (питьевой воды).

4.2. Для подключения объекта капитального строительства к системам централизованного водоснабжения Заказчик направляет Исполнителю заявление о подключении (Приложение 2), которое должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, фамилия, имя, отчество заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты);

- предмет договора о подключении, в том числе величину нагрузки, потребляемого объектом капитального строительства, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения к водопроводной сети (далее - точки подключения);

- правовые основания владения и (или) пользования земельным участком;

- номер и дата выдачи технических условий;

- дата подключения объекта капитального строительства и срок строительства;

- планируемая дата ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного объекта капитального строительства.

4.3.  К заявлению о подключении прилагаются следующие документы:

- ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- информацию о характеристиках водяного баланса объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы);

- информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

- данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества.

4.4. Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон. Изменение условий договора о подключении осуществляется по согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением.

4.5. Размер платы за подключение определяется соглашением сторон исходя из расходов на увеличение пропускной способности водопроводной сети и (или) увеличение мощности источников Исполнителя.

4.6. Подписанный со стороны Заказчика договор направляется на подпись руководителю ресурсоснабжающей организации. После подписания договора, один экземпляр договора с техническими условиями присоединения направляется в адрес Заказчика.

4.7. Одновременно с подписанным договором Заказчику направляется счет на оплату.

4.8. Технические условия на присоединение являются приложением к договору о подключении к сетям холодного водоснабжения и выдаются после заключения договора между Заказчиком и Исполнителем.

4.9. В соответствии с выданными Исполнителем техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения Заказчик разрабатывает проект водопроводных сетей, утверждаемый в установленном порядке. Отступления от технических условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.

4.10. Проектная документация на водопроводные сети в границах земельного участка подлежит согласованию с ООО «Флагман».

4.11. Выдача технических условий на узел учёта и согласование проектной документации в части организации учета тепловой энергии производится в ООО «Флагман».

4.12. Инженерные сети и сооружения необходимые для обеспечения комплексной застройки ресурсом водоснабжения и водоотведения, созданные за счет правообладателя земельного участка, передаются в муниципальную собственность.

4.13. На основании предоставленной застройщиком исполнительной документации служба эксплуатации ООО «Флагман» оформляет акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. После заключения между заказчиком и исполнителем договора врезки представители заказчика по предварительной договоренности приглашаются на производство указанных работ.

4.14. По заявке Заказчика служба эксплуатации ООО «Флагман» осуществляет приемку водомеров к коммерческому учету с составлением акта о приеме в эксплуатацию.

4.15. После выполнения вышеперечисленных мероприятий абонентский отдел ООО «Флагман» по обращению (заявлению) заказчика оформляет договор на отпуск питьевой воды на  постоянной основе.

5. Технологическое  присоединение  объекта

5.1. Подключение к водопроводным сетям, промывку системы, анализ воды осуществляют соответствующие службы ООО «Флагман» на основании отдельных договоров.

5.2. Подключение к водопроводным сетям, находящимся в хозяйственном ведении других организаций осуществляет балансодержатель сетей в присутствии представителей ООО «Флагман» с обязательным составлением акта о присоединении.

Генеральный директор ООО «Флагман»                                                                       Е.В. Данилова

Внимание! Любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения и канализации (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам) запрещено. Лица, осуществившие самовольное подключение, несут ответственность, в порядке, предусмотренном ст. 7.20 КоАП РФ. Самовольные устройства и сооружения подлежат отключению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Генеральному директору                                                                                                                                                                  ООО  «Флагман»

Е. В. Даниловой

от___________________

#### Заявка

#### о предоставлении технических условий на подключение к сетям централизованного водоснабжения

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения _____________

_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, ЕГРЮЛ и дата ее внесения, Ф.И.О. заказчика – физического лица и реквизиты документа, удостоверяющие его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты))

#### просит выдать технические условия подключения к сетям централизованного водоснабжения, принадлежащего мне объекта на основании  ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного по адресу: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

#### (адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта:

1. среднесуточный расход воды, _______ м3/сут., в том числе:

- холодной _______ м3/сут.;

- горячей    _______ м3/сут.;

2. расход воды на пожаротушение  _______ л/с.;

3. требуемый свободный напор на вводе _____ м

Нормативный срок строительства объекта_________________ месяцев.

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию  	________ квартал 20_____ года.

#### Приложения к заявке:

1)копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объект капитального строительства;

3) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

4) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

5) баланс водоснабжения, водоотведения;

6) требования к надежности водоснабжения, водоотведения объекта капитального строительства (допустимые перерывы водоснабжения, водоотведения по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о перечне потребителя по надежности водоснабжения, водоотведения в соответствии с утвержденным Правительством РФ перечнем;

7) банковские реквизиты.

#### Руководитель (должность)           _________________________                                                                Ф. И. О.

#### (подпись руководителя юридического лица)

#### М.П.

#### или

#### _______________________________                              _____________________________

#### (Фамилия Имя Отчество физического лица) 			             (подпись физического лица, дата)

Исполнитель: ________________________

Контактный телефон: _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Генеральному директору                                                                                                                                                                  ООО  «Флагман»

Е. В. Даниловой

от___________________

#### Заявка

#### о предоставлении технических условий на присоединение и заключении договора о подключении к сетям водоснабжения

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения _____________

_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, ЕГРЮЛ и дата ее внесения, Ф.И.О. заказчика – физического лица и реквизиты документа, удостоверяющие его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты))

#### просит заключить договор о подключении к сетям централизованного водоснабжения объекта капитального строительства и выдать технические условия на присоединение к водопроводной сети, принадлежащего мне объекта на основании  _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного по адресу: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

#### (адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта:

1. среднесуточный расход воды, _______ м3/сут., в том числе:

- холодной _______ м3/сут.;

- горячей    _______ м3/сут.;

2. расход воды на пожаротушение  _______ л/с.;

3. требуемый свободный напор на вводе _____ м

Нормативный срок строительства объекта_________________ месяцев.

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию  	________ квартал 20_____ года.

#### Приложения к заявке:

1)копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объект капитального строительства;

3) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

4) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

5) баланс водоснабжения, водоотведения;

6) требования к надежности водоснабжения, водоотведения объекта капитального строительства (допустимые перерывы водоснабжения, водоотведения по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о перечне потребителя по надежности водоснабжения, водоотведения в соответствии с утвержденным Правительством РФ перечнем;

7) банковские реквизиты.

#### Руководитель (должность)           _________________________                                                                Ф. И. О.

#### (подпись руководителя юридического лица)

#### М.П.

#### или

#### _______________________________                              _____________________________

#### (Фамилия Имя Отчество физического лица) 			             (подпись физического лица, дата)

Исполнитель: ________________________

Контактный телефон: _________________