Форма 3.6.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель аварийности на канализационных сетях | ед. на км. | 0,1 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях | ед. на км. | 0,2 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 12 |
| 3.1 | - взвешенные вещества | ед. | 12 |
| 3.2 | - БПК5 | ед. | 12 |
| 3.3 | - аммоний-ион | ед. | 12 |
| 3.4 | - нитрит-анион | ед. | 12 |
| 3.5 | - фосфаты (по Р) | ед. | 12 |
| 3.6 | - нефтепродукты | ед. | 12 |
| 3.7 | - микробиология | ед. | 12 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 12 |
| 4.1 | - взвешенные вещества | ед. | 12 |
| 4.2 | - БПК5 | ед. | 11 |
| 4.3 | - аммоний-ион | ед. | 2 |
| 4.4 | - нитрит-анион | ед. | 5 |
| 4.5 | - фосфаты (по Р) | ед. | 1 |
| 4.6 | - нефтепродукты | ед. | 0 |
| 4.7 | - микробиология | ед. | 0 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 0 |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 7 |
| 7 | О результатах технического обследования централизованных систем водоотведения, в том числе: | x | - |
| 7.1 | - о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоотведения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. | x | Не проводилось |